## Sheet1
Channel | R/W | NV | Int Reg | Float Reg MSW | Float Reg LSW | Modbus Description
Meter 1 Total
Total | R |  | 10013 | 10109 | 10110 | KW
Total | R |  | 10018 | 10119 | 10120 | Current
Total | R |  | 10031 | 10145 | 10146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 10032 | 10147 | 10148 | Voltage, L-N
Meter 1 Channel 1
1 | R |  | 10213 | 10309 | 10310 | KW
1 | R |  | 10218 | 10319 | 10320 | Current
1 | R |  | 10231 | 10347 | 10348 | Voltage, L-N
Meter 1 Channel 2
2 | R |  | 10413 | 10509 | 10510 | KW
2 | R |  | 10418 | 10519 | 10520 | Current
2 | R |  | 10431 | 10547 | 10548 | Voltage, L-N
Meter 1 Channel 3
3 | R |  | 10613 | 10709 | 10710 | KW
3 | R |  | 10618 | 10719 | 10720 | Current
3 | R |  | 10631 | 10747 | 10748 | Voltage, L-N
Meter 2 Total
Total | R |  | 11013 | 11109 | 11110 | KW
Total | R |  | 11018 | 11119 | 11120 | Current
Total | R |  | 11031 | 11145 | 11146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 11032 | 11147 | 11148 | Voltage, L-N
Meter 2 Channel 4
4 | R |  | 11213 | 11309 | 11310 | KW
4 | R |  | 11218 | 11319 | 11320 | Current
4 | R |  | 11231 | 11346 | 11348 | Voltage, L-N
Meter 2 Channel 5
5 | R |  | 11413 | 11509 | 11510 | KW
5 | R |  | 11418 | 11519 | 11520 | Current
5 | R |  | 11431 | 11547 | 11548 | Voltage, L-N
Meter 2 Channel 6
6 | R |  | 11613 | 11709 | 11710 | KW
6 | R |  | 11618 | 11719 | 11720 | Current
6 | R |  | 11631 | 11747 | 11748 | Voltage, L-N
Meter 3 Total
Total | R |  | 12013 | 12109 | 12110 | KW
Total | R |  | 12018 | 12119 | 12120 | Current
Total | R |  | 12031 | 12145 | 12146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 12032 | 12147 | 12148 | Voltage, L-N
Meter 3 Channel 7
7 | R |  | 12213 | 12309 | 12310 | KW
7 | R |  | 12218 | 12319 | 12320 | Current
7 | R |  | 12231 | 12347 | 12348 | Voltage, L-N
Meter 3 Channel 8
8 | R |  | 12413 | 12509 | 12510 | KW
8 | R |  | 12418 | 12519 | 12520 | Current
8 | R |  | 12431 | 12547 | 12548 | Voltage, L-N
Meter 3 Channel 9
9 | R |  | 12613 | 12709 | 12710 | KW
9 | R |  | 12618 | 12719 | 12720 | Current
9 | R |  | 12631 | 12747 | 12748 | Voltage, L-N
Meter 4 Total
Total | R |  | 13013 | 13109 | 13110 | KW
Total | R |  | 13018 | 13119 | 13120 | Current
Total | R |  | 13031 | 13135 | 13136 | Voltage, L-L
Total | R |  | 13032 | 13137 | 13138 | Voltage, L-N
Meter 4 Channel 10
10 | R |  | 13213 | 13309 | 13310 | KW
10 | R |  | 13218 | 13319 | 13320 | Current
10 | R |  | 13231 | 13347 | 13348 | Voltage, L-N
Meter 4 Channel 11
11 | R |  | 13413 | 13509 | 13510 | KW
11 | R |  | 13418 | 13519 | 13520 | Current
11 | R |  | 13431 | 13547 | 13548 | Voltage, L-N
Meter 4 Channel 12
12 | R |  | 13613 | 13709 | 13710 | KW
12 | R |  | 13618 | 13719 | 13720 | Current
12 | R |  | 13631 | 13747 | 13748 | Voltage, L-N
Meter 5 Total
Total | R |  | 14013 | 14109 | 14110 | KW
Total | R |  | 14018 | 14119 | 14120 | Current
Total | R |  | 14031 | 14145 | 14146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 14032 | 14147 | 14148 | Voltage, L-N
Meter 5 Channel 13
13 | R |  | 14213 | 14309 | 14310 | KW
13 | R |  | 14218 | 14319 | 14320 | Current
13 | R |  | 14231 | 14347 | 14348 | Voltage, L-N
Meter 5 Channel 14
14 | R |  | 14413 | 14709 | 14510 | KW
14 | R |  | 14418 | 14719 | 14520 | Current
14 | R |  | 14431 | 14747 | 14548 | Voltage, L-N
Meter 5 Channel 15
15 | R |  | 14613 | 14709 | 14710 | KW
15 | R |  | 14618 | 14719 | 14720 | Current
15 | R |  | 14631 | 14747 | 14748 | Voltage, L-N
Meter 6 Total
Total | R |  | 15013 | 15109 | 15110 | KW
Total | R |  | 15018 | 15119 | 15120 | Current
Total | R |  | 15031 | 15145 | 15146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 15032 | 15147 | 15148 | Voltage, L-N
Meter 6 Channel 16
16 | R |  | 15213 | 15309 | 15310 | KW
16 | R |  | 15218 | 15319 | 15320 | Current
16 | R |  | 15231 | 15347 | 15348 | Voltage, L-N
Meter 6 Channel 17
17 | R |  | 15413 | 15509 | 15510 | KW
17 | R |  | 15418 | 15519 | 15520 | Current
17 | R |  | 15431 | 15547 | 15548 | Voltage, L-N
Meter 6 Channel 18
18 | R |  | 15613 | 15709 | 15710 | KW
18 | R |  | 15618 | 15719 | 15720 | Current
18 | R |  | 15631 | 15747 | 15748 | Voltage, L-N
Meter 7 Total
Total | R |  | 16013 | 16109 | 16110 | KW
Total | R |  | 16018 | 16119 | 16120 | Current
Total | R |  | 16031 | 16145 | 16146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 16032 | 16147 | 16148 | Voltage, L-N
Meter 7 Channel 19
19 | R |  | 16213 | 16309 | 16310 | KW
19 | R |  | 16218 | 16319 | 16320 | Current
19 | R |  | 16231 | 16347 | 16348 | Voltage, L-N
Meter 7 Channel 20
20 | R |  | 16413 | 16509 | 16510 | KW
20 | R |  | 16418 | 16519 | 16520 | Current
20 | R |  | 16431 | 16547 | 16548 | Voltage, L-N
Meter 7 Channel 21
21 | R |  | 16613 | 16709 | 16710 | KW
21 | R |  | 16618 | 16719 | 16720 | Current
21 | R |  | 16631 | 16747 | 16748 | Voltage, L-N
Meter 8 Total
Total | R |  | 17013 | 17109 | 17110 | KW
Total | R |  | 17018 | 17119 | 17120 | Current
Total | R |  | 17031 | 17145 | 17146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 17032 | 17147 | 17148 | Voltage, L-N
Meter 8 Channel 22
1 | R |  | 17213 | 17309 | 17310 | KW
1 | R |  | 17218 | 17319 | 17320 | Current
1 | R |  | 17231 | 17347 | 17348 | Voltage, L-N
Meter 8 Channel 23
2 | R |  | 17413 | 17509 | 17510 | KW
2 | R |  | 17418 | 17519 | 17520 | Current
2 | R |  | 17431 | 17547 | 17548 | Voltage, L-N
Meter 8 Channel 24
3 | R |  | 17613 | 17709 | 17710 | KW
3 | R |  | 17618 | 17719 | 17720 | Current
3 | R |  | 17631 | 17747 | 17748 | Voltage, L-N
Meter 9 Total
Total | R |  | 18013 | 18109 | 18110 | KW
Total | R |  | 18018 | 18119 | 18120 | Current
Total | R |  | 18031 | 18145 | 18146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 18032 | 18147 | 18148 | Voltage, L-N
Meter 9 Channel 25
4 | R |  | 18213 | 18309 | 18310 | KW
4 | R |  | 18218 | 18319 | 18320 | Current
4 | R |  | 18231 | 18346 | 18348 | Voltage, L-N
Meter 9 Channel 26
5 | R |  | 18413 | 18509 | 18510 | KW
5 | R |  | 18418 | 18519 | 18520 | Current
5 | R |  | 18431 | 18547 | 18548 | Voltage, L-N
Meter 9 Channel 27
6 | R |  | 18613 | 18709 | 18710 | KW
6 | R |  | 18618 | 18719 | 18720 | Current
6 | R |  | 18631 | 18747 | 18748 | Voltage, L-N
Meter 10 Total
Total | R |  | 19013 | 19109 | 19110 | KW
Total | R |  | 19018 | 19119 | 19190 | Current
Total | R |  | 19031 | 19145 | 19146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 19032 | 19147 | 19148 | Voltage, L-N
Meter 10 Channel 28
7 | R |  | 19213 | 19309 | 19310 | KW
7 | R |  | 19218 | 19319 | 19320 | Current
7 | R |  | 19231 | 19347 | 19348 | Voltage, L-N
Meter 10 Channel 29
8 | R |  | 19413 | 19509 | 19510 | KW
8 | R |  | 19418 | 19519 | 19520 | Current
8 | R |  | 19431 | 19547 | 19548 | Voltage, L-N
Meter 10 Channel 30
9 | R |  | 19613 | 19709 | 19710 | KW
9 | R |  | 19618 | 19719 | 19720 | Current
9 | R |  | 19631 | 19747 | 19748 | Voltage, L-N
Meter 11 Total
Total | R |  | 20013 | 20109 | 20110 | KW
Total | R |  | 20018 | 20119 | 20120 | Current
Total | R |  | 20031 | 20205 | 20206 | Voltage, L-L
Total | R |  | 20032 | 20207 | 20208 | Voltage, L-N
Meter 11 Channel 31
10 | R |  | 20213 | 20309 | 20310 | KW
10 | R |  | 20218 | 20319 | 20320 | Current
10 | R |  | 20231 | 20347 | 20348 | Voltage, L-N
Meter 11 Channel 32
11 | R |  | 20413 | 20509 | 20510 | KW
11 | R |  | 20418 | 20519 | 20520 | Current
11 | R |  | 20431 | 20547 | 20548 | Voltage, L-N
Meter 11 Channel 33
12 | R |  | 20613 | 20709 | 20710 | KW
12 | R |  | 20618 | 20719 | 20720 | Current
12 | R |  | 20631 | 20747 | 20748 | Voltage, L-N
Meter 12 Total
Total | R |  | 21013 | 21109 | 21110 | KW
Total | R |  | 21018 | 21119 | 21120 | Current
Total | R |  | 21031 | 21215 | 21216 | Voltage, L-L
Total | R |  | 21032 | 21217 | 21218 | Voltage, L-N
Meter 12 Channel 34
13 | R |  | 21213 | 21309 | 21310 | KW
13 | R |  | 21218 | 21319 | 21320 | Current
13 | R |  | 21231 | 21347 | 21348 | Voltage, L-N
Meter 12 Channel 35
14 | R |  | 21413 | 21709 | 21510 | KW
14 | R |  | 21418 | 21719 | 21520 | Current
14 | R |  | 21431 | 21747 | 21548 | Voltage, L-N
Meter 12 Channel 36
15 | R |  | 21613 | 21709 | 21710 | KW
15 | R |  | 21618 | 21719 | 21720 | Current
15 | R |  | 21631 | 21747 | 21748 | Voltage, L-N
Meter 13 Total
Total | R |  | 22013 | 22109 | 22110 | KW
Total | R |  | 22018 | 22119 | 22120 | Current
Total | R |  | 22031 | 22145 | 22146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 22032 | 22147 | 22148 | Voltage, L-N
Meter 13 Channel 37
16 | R |  | 22213 | 22309 | 22310 | KW
16 | R |  | 22218 | 22319 | 22320 | Current
16 | R |  | 22231 | 22347 | 22348 | Voltage, L-N
Meter 13 Channel 38
17 | R |  | 22413 | 22509 | 22510 | KW
17 | R |  | 22418 | 22519 | 22520 | Current
17 | R |  | 22431 | 22547 | 22548 | Voltage, L-N
Meter 13 Channel 39
18 | R |  | 22613 | 22709 | 22710 | KW
18 | R |  | 22618 | 22719 | 22720 | Current
18 | R |  | 22631 | 22747 | 22748 | Voltage, L-N
Meter 14 Total
Total | R |  | 23013 | 23109 | 23110 | KW
Total | R |  | 23018 | 23119 | 23120 | Current
Total | R |  | 23031 | 23145 | 23146 | Voltage, L-L
Total | R |  | 23032 | 23147 | 23148 | Voltage, L-N
Meter 14 Channel 40
19 | R |  | 23213 | 23309 | 23310 | KW
19 | R |  | 23218 | 23319 | 23320 | Current
19 | R |  | 23231 | 23347 | 23348 | Voltage, L-N
Meter 14 Channel 41
20 | R |  | 23413 | 23509 | 23510 | KW
20 | R |  | 23418 | 23519 | 23520 | Current
20 | R |  | 23431 | 23547 | 23548 | Voltage, L-N
Meter 14 Channel 42
21 | R |  | 23613 | 23709 | 23710 | KW
21 | R |  | 23618 | 23719 | 23720 | Current
21 | R |  | 23631 | 23747 | 23748 | Voltage, L-N