## Sheet1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column10 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67 | Column68 | Column69 | Column70 | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75 | Column76 | Column77 | Column78 | Column79 | Column80 | Column81 | Column82 | Column83 | Column84 | Column85 | Column86 | Column87 | Column88 | Column89 | Column90 | Column91 | Column92 | Column93 | Column94 | Column95 | Column96 | Column97 | Column98 | Column99 | Column100 | Column101 | Column102 | Column103 | Column104 | Column105 | Column106 | Column107 | Column108 | Column109 | Column110 | Column111 | Column112 | Column113 | Column114 | Column115 | Column116 | Column117 | Column118 | Column119 | Column120 | Column121 | Column122 | Column123 | Column124 | Column125 | Column126 | Column127 | Column128 | Column129 | Column130 | Column131 | Column132 | Column133 | Column134 | Column135 | Column136 | Column137 | Column138 | Column139 | Column140 | Column141 | Column142 | Column143 | Column144 | Column145 | Column146 | Column147 | Column148 | Column149 | Column150 | Column151 | Column152 | Column153 | Column154 | Column155 | Column156 | Column157 | Column158 | Column159 | Column160 | Column161 | Column162 | Column163 | Column164 | Column165 | Column166 | Column167 | Column168 | Column169 | Column170 | Column171 | Column172 | Column173 | Column174 | Column175 | Column176 | Column177 | Column178 | Column179 | Column180 | Column181 | Column182 | Column183 | Column184 | Column185 | Column186 | Column187 | Column188 | Column189 | Column190 | Column191 | Column192 | Column193 | Column194 | Column195 | Column196 | Column197 | Column198 | Column199 | Column200 | Column201 | Column202 | Column203 | Column204 | Column205 | Column206 | Column207 | Column208 | Column209 | Column210 | Column211 | Column212 | Column213 | Column214 | Column215 | Column216 | Column217 | Column218 | Column219 | Column220 | Column221 | Column222 | Column223 | Column224 | Column225 | Column226 | Column227 | Column228 | Column229 | Column230 | Column231 | Column232 | Column233 | Column234 | Column235 | Column236 | Column237 | Column238 | Column239 | Column240 | Column241 | Column242 | Column243 | Column244 | Column245 | Column246 | Column247 | Column248 | Column249 | Column250 | Column251 | Column252 | Column253 | Column254 | Column255 | Column256
ModbusTCP Register No | CAB No | Item label |  | Page No | OBJ No | Read code | Write code | Range
0 | CAB1 | Air Temperature |  | Page 1 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
1 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
2 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
3 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
4 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
5 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
6 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
7 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
8 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
9 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
10 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
11 |  |  |  |  | 12
12 |  |  |  |  | 13
13 |  |  |  |  | 14
14 |  |  |  |  | 15
15 |  |  |  |  | 16
16 | CAB2 | Air Temperature |  | Page 2 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
17 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
18 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
19 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
20 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
21 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
22 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
23 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
24 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
25 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
26 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
27 |  |  |  |  | 12
28 |  |  |  |  | 13
29 |  |  |  |  | 14
30 |  |  |  |  | 15
31 |  |  |  |  | 16
32 | CAB3 | Air Temperature |  | Page 3 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
33 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
34 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
35 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
36 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
37 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
38 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
39 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
40 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
41 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
42 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
43 |  |  |  |  | 12
44 |  |  |  |  | 13
45 |  |  |  |  | 14
46 |  |  |  |  | 15
47 |  |  |  |  | 16
48 | CAB4 | Air Temperature |  | Page 4 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
49 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
50 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
51 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
52 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
53 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
54 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
55 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
56 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
57 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
58 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
59 |  |  |  |  | 12
60 |  |  |  |  | 13
61 |  |  |  |  | 14
62 |  |  |  |  | 15
63 |  |  |  |  | 16
64 | CAB5 | Air Temperature |  | Page 5 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
65 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
66 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
67 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
68 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
69 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
70 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
71 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
72 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
73 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
74 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
75 |  |  |  |  | 12
76 |  |  |  |  | 13
77 |  |  |  |  | 14
78 |  |  |  |  | 15
79 |  |  |  |  | 16
80 | CAB6 | Air Temperature |  | Page 6 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
81 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
82 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
83 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
84 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
85 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
86 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
87 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
88 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
89 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
90 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
91 |  |  |  |  | 12
92 |  |  |  |  | 13
93 |  |  |  |  | 14
94 |  |  |  |  | 15
95 |  |  |  |  | 16
96 | CAB7 | Air Temperature |  | Page 7 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
97 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
98 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
99 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
100 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
101 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
102 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
103 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
104 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
105 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
106 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
107 |  |  |  |  | 12
108 |  |  |  |  | 13
109 |  |  |  |  | 14
110 |  |  |  |  | 15
111 |  |  |  |  | 16
112 | CAB8 | Air Temperature |  | Page 8 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
113 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
114 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
115 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
116 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
117 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
118 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
119 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
120 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
121 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
122 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
123 |  |  |  |  | 12
124 |  |  |  |  | 13
125 |  |  |  |  | 14
126 |  |  |  |  | 15
127 |  |  |  |  | 16
128 | CAB9 | Air Temperature |  | Page 9 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
129 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
130 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
131 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
132 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
133 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
134 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
135 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
136 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
137 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
138 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
139 |  |  |  |  | 12
140 |  |  |  |  | 13
141 |  |  |  |  | 14
142 |  |  |  |  | 15
143 |  |  |  |  | 16
144 | CAB10 | Air Temperature |  | Page 10 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
145 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
146 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
147 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
148 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
149 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
150 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
151 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
152 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
153 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
154 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
155 |  |  |  |  | 12
156 |  |  |  |  | 13
157 |  |  |  |  | 14
158 |  |  |  |  | 15
159 |  |  |  |  | 16
160 | CAB11 | Air Temperature |  | Page 11 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
161 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
162 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
163 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
164 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
165 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
166 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
167 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
168 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
169 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
170 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
171 |  |  |  |  | 12
172 |  |  |  |  | 13
173 |  |  |  |  | 14
174 |  |  |  |  | 15
175 |  |  |  |  | 16
176 | CAB12 | Air Temperature |  | Page 12 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
177 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
178 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
179 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
180 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
181 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
182 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
183 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
184 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
185 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
186 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
187 |  |  |  |  | 12
188 |  |  |  |  | 13
189 |  |  |  |  | 14
190 |  |  |  |  | 15
191 |  |  |  |  | 16
192 | CAB13 | Air Temperature |  | Page 13 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
193 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
194 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
195 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
196 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
197 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
198 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
199 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
200 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
201 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
202 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
203 |  |  |  |  | 12
204 |  |  |  |  | 13
205 |  |  |  |  | 14
206 |  |  |  |  | 15
207 |  |  |  |  | 16
208 | CAB14 | Air Temperature |  | Page 14 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
209 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
210 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
211 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
212 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
213 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
214 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
215 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
216 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
217 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
218 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
219 |  |  |  |  | 12
220 |  |  |  |  | 13
221 |  |  |  |  | 14
222 |  |  |  |  | 15
223 |  |  |  |  | 16
224 | CAB15 | Air Temperature |  | Page 15 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
225 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
226 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
227 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
228 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
229 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
230 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
231 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
232 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
233 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
234 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
235 |  |  |  |  | 12
236 |  |  |  |  | 13
237 |  |  |  |  | 14
238 |  |  |  |  | 15
239 |  |  |  |  | 16
240 | CAB16 | Air Temperature |  | Page 16 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
241 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
242 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
243 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
244 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
245 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
246 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
247 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
248 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
249 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
250 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
251 |  |  |  |  | 12
252 |  |  |  |  | 13
253 |  |  |  |  | 14
254 |  |  |  |  | 15
255 |  |  |  |  | 16
256 | CAB17 | Air Temperature |  | Page 17 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
257 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
258 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
259 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
260 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
261 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
262 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
263 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
264 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
265 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
266 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
267 |  |  |  |  | 12
268 |  |  |  |  | 13
269 |  |  |  |  | 14
270 |  |  |  |  | 15
271 |  |  |  |  | 16
272 | CAB18 | Air Temperature |  | Page 18 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
273 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
274 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
275 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
276 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
277 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
278 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
279 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
280 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
281 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
282 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
283 |  |  |  |  | 12
284 |  |  |  |  | 13
285 |  |  |  |  | 14
286 |  |  |  |  | 15
287 |  |  |  |  | 16
288 | CAB19 | Air Temperature |  | Page 19 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
289 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
290 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
291 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
292 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
293 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
294 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
295 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
296 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
297 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
298 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
299 |  |  |  |  | 12
300 |  |  |  |  | 13
301 |  |  |  |  | 14
302 |  |  |  |  | 15
303 |  |  |  |  | 16
304 | CAB20 | Air Temperature |  | Page 20 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
305 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
306 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
307 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
308 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
309 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
310 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
311 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
312 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
313 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
314 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
315 |  |  |  |  | 12
316 |  |  |  |  | 13
317 |  |  |  |  | 14
318 |  |  |  |  | 15
319 |  |  |  |  | 16
320 | CAB21 | Air Temperature |  | Page 21 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
321 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
322 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
323 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
324 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
325 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
326 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
327 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
328 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
329 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
330 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
331 |  |  |  |  | 12
332 |  |  |  |  | 13
333 |  |  |  |  | 14
334 |  |  |  |  | 15
335 |  |  |  |  | 16
336 | CAB22 | Air Temperature |  | Page 22 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
337 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
338 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
339 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
340 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
341 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
342 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
343 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
344 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
345 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
346 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
347 |  |  |  |  | 12
348 |  |  |  |  | 13
349 |  |  |  |  | 14
350 |  |  |  |  | 15
351 |  |  |  |  | 16
352 | CAB23 | Air Temperature |  | Page 23 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
353 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
354 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
355 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
356 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
357 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
358 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
359 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
360 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
361 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
362 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
363 |  |  |  |  | 12
364 |  |  |  |  | 13
365 |  |  |  |  | 14
366 |  |  |  |  | 15
367 |  |  |  |  | 16
368 | CAB24 | Air Temperature |  | Page 24 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
369 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
370 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
371 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
372 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
373 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
374 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
375 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
376 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
377 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
378 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
379 |  |  |  |  | 12
380 |  |  |  |  | 13
381 |  |  |  |  | 14
382 |  |  |  |  | 15
383 |  |  |  |  | 16
384 | CAB25 | Air Temperature |  | Page 25 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
385 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
386 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
387 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
388 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
389 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
390 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
391 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
392 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
393 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
394 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
395 |  |  |  |  | 12
396 |  |  |  |  | 13
397 |  |  |  |  | 14
398 |  |  |  |  | 15
399 |  |  |  |  | 16
400 | CAB26 | Air Temperature |  | Page 26 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
401 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
402 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
403 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
404 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
405 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
406 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
407 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
408 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
409 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
410 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
411 |  |  |  |  | 12
412 |  |  |  |  | 13
413 |  |  |  |  | 14
414 |  |  |  |  | 15
415 |  |  |  |  | 16
416 | CAB27 | Air Temperature |  | Page 27 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
417 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
418 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
419 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
420 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
421 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
422 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
423 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
424 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
425 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
426 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
427 |  |  |  |  | 12
428 |  |  |  |  | 13
429 |  |  |  |  | 14
430 |  |  |  |  | 15
431 |  |  |  |  | 16
432 | CAB28 | Air Temperature |  | Page 28 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
433 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
434 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
435 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
436 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
437 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
438 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
439 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
440 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
441 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
442 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
443 |  |  |  |  | 12
444 |  |  |  |  | 13
445 |  |  |  |  | 14
446 |  |  |  |  | 15
447 |  |  |  |  | 16
448 | CAB29 | Air Temperature |  | Page 29 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
449 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
450 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
451 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
452 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
453 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
454 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
455 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
456 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
457 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
458 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
459 |  |  |  |  | 12
460 |  |  |  |  | 13
461 |  |  |  |  | 14
462 |  |  |  |  | 15
463 |  |  |  |  | 16
464 | CAB30 | Air Temperature |  | Page 30 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
465 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
466 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
467 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
468 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
469 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
470 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
471 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
472 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
473 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
474 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
475 |  |  |  |  | 12
476 |  |  |  |  | 13
477 |  |  |  |  | 14
478 |  |  |  |  | 15
479 |  |  |  |  | 16
480 | CAB31 | Air Temperature |  | Page 31 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
481 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
482 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
483 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
484 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
485 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
486 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
487 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
488 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
489 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
490 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
491 |  |  |  |  | 12
492 |  |  |  |  | 13
493 |  |  |  |  | 14
494 |  |  |  |  | 15
495 |  |  |  |  | 16
496 | CAB32 | Air Temperature |  | Page 32 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
497 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
498 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
499 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
500 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
501 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
502 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
503 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
504 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
505 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
506 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
507 |  |  |  |  | 12
508 |  |  |  |  | 13
509 |  |  |  |  | 14
510 |  |  |  |  | 15
511 |  |  |  |  | 16
512 | CAB33 | Air Temperature |  | Page 33 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
513 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
514 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
515 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
516 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
517 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
518 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
519 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
520 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
521 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
522 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
523 |  |  |  |  | 12
524 |  |  |  |  | 13
525 |  |  |  |  | 14
526 |  |  |  |  | 15
527 |  |  |  |  | 16
528 | CAB34 | Air Temperature |  | Page 34 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
529 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
530 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
531 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
532 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
533 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
534 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
535 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
536 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
537 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
538 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
539 |  |  |  |  | 12
540 |  |  |  |  | 13
541 |  |  |  |  | 14
542 |  |  |  |  | 15
543 |  |  |  |  | 16
544 | CAB35 | Air Temperature |  | Page 35 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
545 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
546 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
547 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
548 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
549 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
550 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
551 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
552 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
553 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
554 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
555 |  |  |  |  | 12
556 |  |  |  |  | 13
557 |  |  |  |  | 14
558 |  |  |  |  | 15
559 |  |  |  |  | 16
560 | CAB36 | Air Temperature |  | Page 36 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
561 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
562 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
563 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
564 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
565 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
566 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
567 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
568 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
569 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
570 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
571 |  |  |  |  | 12
572 |  |  |  |  | 13
573 |  |  |  |  | 14
574 |  |  |  |  | 15
575 |  |  |  |  | 16
576 | CAB37 | Air Temperature |  | Page 37 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
577 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
578 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
579 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
580 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
581 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
582 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
583 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
584 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
585 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
586 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
587 |  |  |  |  | 12
588 |  |  |  |  | 13
589 |  |  |  |  | 14
590 |  |  |  |  | 15
591 |  |  |  |  | 16
592 | CAB38 | Air Temperature |  | Page 38 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
593 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
594 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
595 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
596 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
597 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
598 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
599 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
600 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
601 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
602 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
603 |  |  |  |  | 12
604 |  |  |  |  | 13
605 |  |  |  |  | 14
606 |  |  |  |  | 15
607 |  |  |  |  | 16
608 | CAB39 | Air Temperature |  | Page 39 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
609 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
610 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
611 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
612 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
613 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
614 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
615 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
616 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
617 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
618 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
619 |  |  |  |  | 12
620 |  |  |  |  | 13
621 |  |  |  |  | 14
622 |  |  |  |  | 15
623 |  |  |  |  | 16
624 | CAB40 | Air Temperature |  | Page 40 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
625 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
626 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
627 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
628 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
629 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
630 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
631 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
632 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
633 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
634 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
635 |  |  |  |  | 12
636 |  |  |  |  | 13
637 |  |  |  |  | 14
638 |  |  |  |  | 15
639 |  |  |  |  | 16
640 | CAB41 | Air Temperature |  | Page 41 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
641 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
642 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
643 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
644 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
645 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
646 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
647 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
648 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
649 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
650 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
651 |  |  |  |  | 12
652 |  |  |  |  | 13
653 |  |  |  |  | 14
654 |  |  |  |  | 15
655 |  |  |  |  | 16
656 | CAB42 | Air Temperature |  | Page 42 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
657 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
658 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
659 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
660 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
661 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
662 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
663 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
664 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
665 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
666 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
667 |  |  |  |  | 12
668 |  |  |  |  | 13
669 |  |  |  |  | 14
670 |  |  |  |  | 15
671 |  |  |  |  | 16
672 | CAB43 | Air Temperature |  | Page 43 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
673 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
674 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
675 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
676 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
677 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
678 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
679 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
680 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
681 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
682 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
683 |  |  |  |  | 12
684 |  |  |  |  | 13
685 |  |  |  |  | 14
686 |  |  |  |  | 15
687 |  |  |  |  | 16
688 | CAB44 | Air Temperature |  | Page 44 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
689 |  | Water Temperature |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
690 |  | Air Temp Set Point |  |  | 3 | 4 | - | 1=0.1°C
691 |  | Fan Speed 1 |  |  | 4 | 4 | - | 0 to 100%
692 |  | Fan Speed 2 |  |  | 5 | 4 | - | 0 to 100%
693 |  | Fan Speed 3 |  |  | 6 | 4 | - | 0 to 100%
694 |  | Fan Speed 4 |  |  | 7 | 4 | - | 0 to 100%
695 |  | Fan Speed 5 |  |  | 8 | 4 | - | 0 to 100%
696 |  | Cabinet Front Temp |  |  | 9 | 4 | - | 1=0.1°C
697 |  | General Alarm |  |  | 10 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
698 |  | Alarm Reset |  |  | 11 | 1 | 5 | 0=Ok 1=Reset
699 |  |  |  |  | 12
700 |  |  |  |  | 13
701 |  |  |  |  | 14
702 |  |  |  |  | 15
703 |  |  |  |  | 16
704 | AHU 1 & 2 | Working Temp Unit 1 |  | Page 45 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
705 |  | Temp Setpoint Unit 1 |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
706 |  | General Alarm Unit 1 |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
707 |  | Working Temp Unit 2 |  |  | 4 | 4 | - | 1=0.1°C
708 |  | Temp Setpoint Unit 2 |  |  | 5 | 4 | - | 1=0.1°C
709 |  | General Alarm Unit 2 |  |  | 6 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
710 |  |  |  |  | 7
711 |  |  |  |  | 8
712 |  |  |  |  | 9
713 |  |  |  |  | 10
714 |  |  |  |  | 11
715 |  |  |  |  | 12
716 |  |  |  |  | 13
717 |  |  |  |  | 14
718 |  |  |  |  | 15
719 |  |  |  |  | 16
720 | Chiller B | Working Temp |  | Page 46 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
721 |  | Temp Setpoint |  |  | 2 | 4 | - | 1=1°C
722 |  | General Alarm |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
723 |  | No Flow Alarm |  |  | 4 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
724 |  |  |  |  | 5
725 |  |  |  |  | 6
726 |  |  |  |  | 7
727 |  |  |  |  | 8
728 |  |  |  |  | 9
729 |  |  |  |  | 10
730 |  |  |  |  | 11
731 |  |  |  |  | 12
732 |  |  |  |  | 13
733 |  |  |  |  | 14
734 |  |  |  |  | 15
735 |  |  |  |  | 16
736 | Chiller C | Working Temp |  | Page 47 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
737 |  | Temp Setpoint |  |  | 2 | 4 | - | 1=1°C
738 |  | General Alarm |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
739 |  | No Flow Alarm |  |  | 4 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
740 |  |  |  |  | 5
741 |  |  |  |  | 6
742 |  |  |  |  | 7
743 |  |  |  |  | 8
744 |  |  |  |  | 9
745 |  |  |  |  | 10
746 |  |  |  |  | 11
747 |  |  |  |  | 12
748 |  |  |  |  | 13
749 |  |  |  |  | 14
750 |  |  |  |  | 15
751 |  |  |  |  | 16
752 | Free Cooler A | Working Temp |  | Page 48 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
753 |  | Temp Setpoint |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
754 |  | General Alarm |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
755 |  |  |  |  | 4
756 |  |  |  |  | 5
757 |  |  |  |  | 6
758 |  |  |  |  | 7
759 |  |  |  |  | 8
760 |  |  |  |  | 9
761 |  |  |  |  | 10
762 |  |  |  |  | 11
763 |  |  |  |  | 12
764 |  |  |  |  | 13
765 |  |  |  |  | 14
766 |  |  |  |  | 15
767 |  |  |  |  | 16
768 | Free Cooler B | Working Temp |  | Page 49 | 1 | 4 | - | 1=0.1°C
769 |  | Temp Setpoint |  |  | 2 | 4 | - | 1=0.1°C
770 |  | General Alarm |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
771 |  |  |  |  | 4
772 |  |  |  |  | 5
773 |  |  |  |  | 6
774 |  |  |  |  | 7
775 |  |  |  |  | 8
776 |  |  |  |  | 9
777 |  |  |  |  | 10
778 |  |  |  |  | 11
779 |  |  |  |  | 12
780 |  |  |  |  | 13
781 |  |  |  |  | 14
782 |  |  |  |  | 15
783 |  |  |  |  | 16
784 |  |  |  | Page 50 | 1
785 |  |  |  |  | 2
786 |  |  |  |  | 3
787 |  |  |  |  | 4
788 |  |  |  |  | 5
789 |  |  |  |  | 6
790 |  |  |  |  | 7
791 |  |  |  |  | 8
792 |  |  |  |  | 9
793 |  |  |  |  | 10
794 |  |  |  |  | 11
795 |  |  |  |  | 12
796 |  |  |  |  | 13
797 |  |  |  |  | 14
798 |  |  |  |  | 15
799 |  |  |  |  | 16
800 | Pumps | Pump 1 Overload |  | Page 51 | 1 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
801 |  | Pump 2 Overload |  |  | 2 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
802 |  | Pump 3 Overload |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
803 |  | Pump 4 Overload |  |  | 4 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
804 |  | Pump 5 Overload |  |  | 5 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
805 |  | Pump 6 Overload |  |  | 6 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
806 |  |  |  |  | 7
807 |  |  |  |  | 8
808 |  |  |  |  | 9
809 |  |  |  |  | 10
810 |  |  |  |  | 11
811 |  |  |  |  | 12
812 |  |  |  |  | 13
813 |  |  |  |  | 14
814 |  |  |  |  | 15
815 |  |  |  |  | 16
816 | Air Separator | Air Sensor Alarm |  | Page 52 | 1 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
817 |  |  |  |  | 2
818 |  |  |  |  | 3
819 |  |  |  |  | 4
820 |  |  |  |  | 5
821 |  |  |  |  | 6
822 |  |  |  |  | 7
823 |  |  |  |  | 8
824 |  |  |  |  | 9
825 |  |  |  |  | 10
826 |  |  |  |  | 11
827 |  |  |  |  | 12
828 |  |  |  |  | 13
829 |  |  |  |  | 14
830 |  |  |  |  | 15
831 |  |  |  |  | 16
832 | Fire System & Vesda | Fire System Alarm |  | Page 53 | 1 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
833 |  | Fire System Fault |  |  | 2 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
834 |  | Vesda System Alarm |  |  | 3 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
835 |  | Vesda System Fault |  |  | 4 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
836 |  |  |  |  | 5
837 |  |  |  |  | 6
838 |  |  |  |  | 7
839 |  |  |  |  | 8
840 |  |  |  |  | 9
841 |  |  |  |  | 10
842 |  |  |  |  | 11
843 |  |  |  |  | 12
844 |  |  |  |  | 13
845 |  |  |  |  | 14
846 |  |  |  |  | 15
847 |  |  |  |  | 16
848 |  |  |  | Page 54 | 1
849 |  |  |  |  | 2
850 |  |  |  |  | 3
851 |  |  |  |  | 4
852 |  |  |  |  | 5
853 |  |  |  |  | 6
854 |  |  |  |  | 7
855 |  |  |  |  | 8
856 |  |  |  |  | 9
857 |  |  |  |  | 10
858 |  |  |  |  | 11
859 |  |  |  |  | 12
860 |  |  |  |  | 13
861 |  |  |  |  | 14
862 |  |  |  |  | 15
863 |  |  |  |  | 16
864 |  |  |  | Page 55 | 1
865 |  |  |  |  | 2
866 |  |  |  |  | 3
867 |  |  |  |  | 4
868 |  |  |  |  | 5
869 |  |  |  |  | 6
870 |  |  |  |  | 7
871 |  |  |  |  | 8
872 |  |  |  |  | 9
873 |  |  |  |  | 10
874 |  |  |  |  | 11
875 |  |  |  |  | 12
876 |  |  |  |  | 13
877 |  |  |  |  | 14
878 |  |  |  |  | 15
879 |  |  |  |  | 16
880 |  |  |  | Page 56 | 1
881 |  |  |  |  | 2
882 |  |  |  |  | 3
883 |  |  |  |  | 4
884 |  |  |  |  | 5
885 |  |  |  |  | 6
886 |  |  |  |  | 7
887 |  |  |  |  | 8
888 |  |  |  |  | 9
889 |  |  |  |  | 10
890 |  |  |  |  | 11
891 |  |  |  |  | 12
892 |  |  |  |  | 13
893 |  |  |  |  | 14
894 |  |  |  |  | 15
895 |  |  |  |  | 16
896 |  |  |  | Page 57 | 1
897 |  |  |  |  | 2
898 |  |  |  |  | 3
899 |  |  |  |  | 4
900 |  |  |  |  | 5
901 |  |  |  |  | 6
902 |  |  |  |  | 7
903 |  |  |  |  | 8
904 |  |  |  |  | 9
905 |  |  |  |  | 10
906 |  |  |  |  | 11
907 |  |  |  |  | 12
908 |  |  |  |  | 13
909 |  |  |  |  | 14
910 |  |  |  |  | 15
911 |  |  |  |  | 16
912 |  |  |  | Page 58 | 1
913 |  |  |  |  | 2
914 |  |  |  |  | 3
915 |  |  |  |  | 4
916 |  |  |  |  | 5
917 |  |  |  |  | 6
918 |  |  |  |  | 7
919 |  |  |  |  | 8
920 |  |  |  |  | 9
921 |  |  |  |  | 10
922 |  |  |  |  | 11
923 |  |  |  |  | 12
924 |  |  |  |  | 13
925 |  |  |  |  | 14
926 |  |  |  |  | 15
927 |  |  |  |  | 16
928 |  |  |  | Page 59 | 1
929 |  |  |  |  | 2
930 |  |  |  |  | 3
931 |  |  |  |  | 4
932 |  |  |  |  | 5
933 |  |  |  |  | 6
934 |  |  |  |  | 7
935 |  |  |  |  | 8
936 |  |  |  |  | 9
937 |  |  |  |  | 10
938 |  |  |  |  | 11
939 |  |  |  |  | 12
940 |  |  |  |  | 13
941 |  |  |  |  | 14
942 |  |  |  |  | 15
943 |  |  |  |  | 16
944 | UPS | UPS 1 Common Fault |  | Page 60 | 1 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
945 |  | UPS 2 Common Fault |  |  | 2 | 2 | - | 0=Ok 1= Alarm
946 |  |  |  |  | 3
947 |  |  |  |  | 4
948 |  |  |  |  | 5
949 |  |  |  |  | 6
950 |  |  |  |  | 7
951 |  |  |  |  | 8
952 |  |  |  |  | 9
953 |  |  |  |  | 10
954 |  |  |  |  | 11
955 |  |  |  |  | 12
956 |  |  |  |  | 13
957 |  |  |  |  | 14
958 |  |  |  |  | 15
959 |  |  |  |  | 16